### ACELE VE SÜRELİDİR

### FAKS TEYİDLİDİR

DUYURU METNİ

Bilindiği gibi, Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin ilk olarak 21/07/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve 10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmî Gazete’de “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” yayımlanmış ve Lisanssız üretim tesisi kurulması çalışmaları başlamıştır.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin ilk Yönetmelik ve Tebliğin yayınlanmasını müteakip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün 01/06/2012 tarih ve 422 sayılı yazısı ile elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimi kapsamında gerçekleştirilecek olan tesislerin, proje onay ve tesis kabul işlemi; “20/04/2012 tarih 448 sayılı Makam Olur’u” çerçevesinde Teşekkülümüze verilmiştir. Söz konusu yetki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün 24.01.2013 tarih 647 sayılı ve 03/01//2014 tarih ve 18-253 sayılı yazıları ile uzatılmıştır.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra bu yönetmelik ve tebliğde Kanun hükmü kapsamında değişiklik yapılmış ve “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ)” 02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sektöre bir canlılık getirmiş, lisansız elektrik üretimine ilişkin başvuru sayı ve kapasiteleri hızlı bir şekilde artmış ve artmaya devam etmektedir. Ancak, alçak gerilim (AG) seviyesinden bağlanabilecek küçük güçlü santrallerin yayılımının yok denecek kadar az olduğu, artışın daha çok orta gerilimli şebeke bağlantısında yoğunlaştığı, küçük uygulamalar için istenilen hedefte gerçekleşmediği gözlemlenmiştir. Bunun en büyük -hatta belki de tek- nedeni, 1 kW ile 1 MW aralığındaki bütün lisanssız GES’lerin birebir aynı müracaat, proje ve kabul süreçlerine sahip olmasıdır. Önümüzdeki dönemde AG seviyesinden bağlanacak santrallerin artması için belli gücün altındaki kurulumlarda indirgenmiş müracaat / bildirim uygulamalarının kolaylaştırılması gerektiği düşünülmektedir.

Yukarıdaki bahse konu için Teşekkülümüzce bir komisyon kurulmuş ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (LÜY) kapsamında, kurulu gücü 30kWp (toplam DC çıkış gücü) güce kadar olan şebeke ile paralel çalışan PV santrallerin bağlantısında uyulması gereken şartlar için tip şartname çalışması yapılması kararlaştırılmıştır. Komisyon çalışması ile kurulu gücü 30kWp (toplam DC çıkış gücü) güce kadar olan santraller için sadece dağıtım şirketine başvuru yapılarak, tasarım, kurulum ve devreye alma işlemlerin bu tip şartnameye göre yapılabileceği değerlendirilmiştir.

Konunun önemine binaen uygulama birlikteliği sağlamak üzere, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrallerinin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (LÜY) kapsamında, kurulu gücü 30 kWp (toplam DC çıkış gücü) güce kadar olan ve şebeke ile paralel çalışan PV santrallerin bağlantısında uyulması gereken şartları içeren taslak çalışma yazı ekinde gönderilmektedir.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (LÜY) kapsamında kurulu gücü 30 kWp’e (30kWp dahil) kadar güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri tip şartnamaesi taslağı 15 gün süreyle kamuoyu görüşüne açılmıştır. 
İlgililerin taslak düzenlemeler hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen (MS Word) formatında bilal.simsek@tedas.gov.tr, cetin.celik@tedas.gov.tr, hasan.tug@tedas.gov.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NOT: Görüşlerin bildirilmesinde aşağıdaki Görüş Bildirim Forumunun kullanılması rica olunur.

EK:

EK-1: Taslak çalışma (68 sayfa)

EK-2: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)